附件2：

2018年度社会公共安全产品质量行业监督抽查检验结果明细表

1、微剂量X射线安全检查设备

检测依据：《微剂量X射线安全检查设备 第1部分 通用技术要求》（GB 15208.1-2005）

承检机构：公安部安全与警用电子产品质量检测中心

| **序号** | **企业名称** | **产品名称** | **规格型号** | **结果** | **联系电话** | **主要不合格项或原因** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同方威视技术股份有限公司 | 微剂量X射线安全检查设备 | CX6040D | 合格 | 18610685304 | / |
| 2 | 北京中盾安民分析技术有限公司 | 微剂量X射线安全检查设备 | CMEX-DB6550A | 合格 | 13718093541 | / |
| 3 | 上海瑞示电子科技有限公司 | 微剂量X射线安全检查设备 | RScan100100 | 合格 | 15921023636 | / |
| 4 | 上海高晶影像科技有限公司 | 微剂量X射线安全检查设备 | GJ-XS6550 plus | 合格 | 13524614696 | / |
| 5 | 上海太弘威视安防设备有限公司 | 微剂量X射线安全检查设备 | TH-XS6550 | 合格 | 13701658921 | / |
| 6 | 北京航星机器制造有限公司 | 微剂量X射线安全检查设备 | TX-100100D | 合格 | 010-84215877 | / |
| 7 | 深圳市天和时代电子设备有限公司 | 微剂量X射线安全检查设备 | AT5030 | 合格 | 18822861737 | / |
| 8 | 竹天探索（北京）科技有限公司 | 微剂量X射线安全检查设备 | UX6550B | 合格 | 13601268772 | / |
| 9 | 深圳市神飞电子科技有限公司 | 微剂量X射线安全检查设备 | SF6550 | 合格 | 13600409840 | / |
| 10 | 中控智慧科技股份有限公司 | 微剂量X射线安全检查设备 | ZKX6550 | 合格 | 13823320765 | / |
| 11 | 深圳市安尔通科技有限公司 | 微剂量X射线安全检查设备 | K6550C | 不合格 | 18825206478 | 混合物分辨不合格 |

2、警用防刺服

检测依据：《警用防刺服》（GA 68-2008 ）

承检机构：公安部特种警用装备质量监督检验中心

| **序号** | **企业名称** | **产品名称** | **规格型号** | **结果** | **联系电话** | **主要不合格项或原因** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京中天锋安全防护技术有限公司 | 警用防刺服 | FCF-F-SD02 | 合格 | 13521873617 | / |
| 2 | 北京中天锋安全防护技术有限公司 | 警用防刺服 | FCF-J-SD12 | 合格 | 13521873617 | / |
| 3 | 北京普凡防护科技有限公司 | 警用防刺服 | FCF-F-PF01 | 合格 | 13601131795 | / |
| 4 | 北京臣业天鹰警械技术开发有限公司 | 警用防刺服 | FCF-J-TY01 | 合格 | 18601087637 | / |
| 5 | 保定市公安头盔厂 | 警用防刺服 | FCF-J-LD01 | 合格 | 18732259006 | / |
| 6 | 河北安泰富源安全设备制造有限公司 | 警用防刺服 | FCF-H-AT01 | 合格 | 0311-82296018 | / |
| 7 | 浙江华安安全设备有限公司 | 警用防刺服 | FCF-J-HH01 | 合格 | 13705871170 | / |
| 8 | 星际控股集团有限公司 | 警用防刺服 | FCF-J-SK02 | 合格 | 13901208289 | / |
| 9 | 江西长城防护装备实业有限公司 | 警用防刺服 | FCF-F-CC05 | 合格 | 0791-88109928 | / |
| 10 | 南昌英雄钢盔厂 | 警用防刺服 | FCF-F-YX02 | 合格 | 13803507265 | / |
| 11 | 成都锦安器材有限责任公司 | 警用防刺服 | FCF-F-JA01 | 合格 | 13908078009 | / |
| 12 | 成都锦安器材有限责任公司 | 警用防刺服 | FCF-J-JA01 | 合格 | 13908078009 | / |
| 13 | 成都恒安警用装备制造有限公司 | 警用防刺服 | FCF-J-HA01 | 合格 | 028-85785658 | / |
| 14 | 重庆盾之王实业有限公司 | 警用防刺服 | FCF-F-GT02 | 合格 | 13883045827 | / |
| 15 | 重庆金冠新技术开发有限公司 | 警用防刺服 | FCF-F-JG | 合格 | 15213151307 | / |
| 16 | 上海联博安防器材股份有限公司 | 警用防刺服 | FCF-F-LB02 | 合格 | 021-68883918 | / |
| 17 | 江苏鑫安警用器械制造有限公司 | 警用防刺服 | FCF-H-XA07 | 合格 | 0523-84854229 | / |
| 18 | 无畏警用装备有限公司 | 警用防刺服 | FCF-J-WW | 合格 | 0523-82958888 | / |
| 19 | 无畏警用装备有限公司 | 警用防刺服 | FCF-F-WW | 合格 | 0523-82958888 | / |
| 20 | 广东守门神科技集团有限公司 | 警用防刺服 | FCF-H-SMS01 | 合格 | 15024050065 | / |
| 21 | 广州恒宇智能系统科技有限公司 | 警用防刺服 | FCF-J-HY01 | 合格 | 13710138450 | / |
| 22 | 靖江市国润警用器材制造有限公司 | 警用防刺服 | FCF-J-GR08 | 不合格 | 13951175190 | 密封保护套透光、漏水 |
| 23 | 江苏金安警用器材制造有限公司 | 警用防刺服 | FCF-H-JSJ02 | 不合格 | 13914502123 | 高温防刺穿透、低温防刺穿透 |
| 24 | 广东守门神科技集团有限公司 | 警用防刺服 | FCF-J-SMS01 | 不合格 | 15024050065 | 高温防刺穿透、低温防刺穿透 |
| 25 | 河北安泰富源安全设备制造有限公司 | 警用防刺服 | FCF-F-AT01 | 不合格 | 0311-82296018 | 高温防刺穿透 |

3、Web应用防火墙

检测依据：《信息安全技术 Web应用防火墙技术要求》（GA/T 1140-2014）

承检机构：公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心

| **序号** | **企业名称** | **产品名称** | **规格型号** | **结果** | **联系电话** | **主要不合格项或原因** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西安交大捷普网络科技有限公司 | 捷普Web应用防火墙系统 | JWAF/V4.0 | 合格 | 029-8833300018092171949 | / |
| 2 | 华为技术有限公司 | Web应用防火墙 | HUAWEI WAF5000/V2 | 合格 | 010-5972844813426375863 | / |
| 3 | 杭州安恒信息技术有限公司 | 明御Web 应用防火墙 | WAF-V3/V3.0 | 合格 | 0571-2886569013911835920 | / |
| 4 | 新华三技术有限公司 | H3C SecPath Web应用防火墙 | H3C SecPath W2000/V3.1 | 合格 | 010-8277471918611737529 | / |
| 5 | 北京星网锐捷网络技术有限公司 | 锐捷WebGuard应用保护系统 | RG-WG/V2.0 | 合格 | 0591-28053888-861713911271286 | / |
| 6 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 迪普应用交付平台 | DPtech ADX3000/V1.0 | 合格 | 010-6315557218667917366 | / |
| 7 | 上海天存信息技术有限公司 | iWall Web应用防护系统 | WAF2.0 | 合格 | 021-6888276018117235890 | / |
| 8 | 上海天泰网络技术有限公司 | 天泰Web应用防火墙 | WAF-T3/V3.0 | 合格 | 021-5039198118516523286 | / |
| 9 | 弘协网络科技（北京）有限责任公司 | F5 BIG-IP2400 应用防火墙 | BIG-IP-ASM2400/V13.0 | 合格 | 010-5923400017701767337 | / |
| 10 | 瑞数信息技术（上海）有限公司 | 瑞数应用保护一体机 | AP-5200/2.0 | 合格 | 021-6113253013818949056 | / |
| 11 | 青松智慧（北京）科技有限公司 | 青松Web应用防护系统 | HADES-WAF-3000/V2.0 | 合格 | 400819812313810162022 | / |
| 12 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 天清Web应用安全网关 | V7.0（千兆） | 合格 | 010-8277907917600396929 | / |
| 13 | 北京网御星云信息技术有限公司 | 网御Web应用安全防护系统 | V3.0（千兆） | 合格 | 010-8277907917600396929 | / |
| 14 | 北京优炫软件股份有限公司 | 网站应用防火墙系统 | UX-WAF/V1.5.0（千兆） | 合格 | 010-8288699813691102900 | / |
| 15 | 沈阳东软系统集成工程有限公司 | 东软应用交付安全网关ADSG | V1.3 | 合格 | 010-5651786415711258531 | / |
| 16 | 福建六壬网安股份有限公司 | ASEC应用安全防护系统 | ASEC-WAF/V1.0 | 合格 | 0591-8795715813599098892 | / |
| 17 | 杭州汉领信息科技有限公司 | 汉领信息Web应用防火墙 | LEADSINO NGWAF V1.0 | 合格 | 0571-8806718618768167724 | / |
| 18 | 北京网瑞达科技有限公司 | IT管理系统 | V9.0 | 合格 | 010-6228586518810903134 | / |

4、网络隔离产品

检测依据：《信息安全技术 网络和终端隔离产品安全技术要求》（GB/T 20279-2015）

承检机构：公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心

| **序号** | **企业名称** | **产品名称** | **规格型号** | **结果** | **联系电话** | **主要不合格项或原因** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京安盟信息技术股份有限公司 | 安盟华御安全隔离与信息交换系统 | SU-GAP3000 V1.0 | 合格 | 010-6297938018601938565 | / |
| 2 | 北京天融信网络安全技术有限公司、北京天融信科技有限公司 | 天融信安全隔离与信息交换系统 | TopRules/V3 | 合格 | 010-8277626418669969156 | / |
| 3 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 天清安全隔离与信息交换系统 | V2.6/GAP-6000 | 合格 | 010-8277908817600396929 | / |
| 4 | 上海金电网安科技有限公司 | 安全隔离与信息交换系统 | FerryWay V2.0 | 合格 | 021-3895343813651706101 | / |
| 5 | 北京赛博兴安科技有限公司 | 网络安全隔离控制系统 | XingAn SGG/V3.0 | 合格 | 010-62238142-616713641328762 | / |
| 6 | 网神SecSIS 3600安全隔离与信息交换系统 | 网神信息技术（北京）股份有限公司 | SecSIS/V2.0 | 合格 | 010-6297289213683366837 | / |
| 7 | 西安交大捷普网络科技有限公司 | 捷普安全隔离与信息交换系统 | JGAP/V6.0 | 合格 | 029-8833300018092171949 | / |
| 8 | 山东中网云安智能科技有限公司 | 中网安全隔离与信息交换系统 | X-GAP V7.0 | 合格 | 0531-8698508018653115503 | / |
| 9 | 山东鲁能软件技术有限公司 | 终端信息安全交互平台 | LN-PICP-V1/V1.0.1 | 合格 | 0531-8081220018661964153 | / |
| 10 | 北京国保金泰信息安全技术有限公司 | 国保金泰安全数据交换系统 | JTSDE-310/V3.0 | 合格 | 010-6360063018614049505 | / |
| 11 | 中铁信安（北京）信息安全技术有限公司 | 科博安全数据交换系统 | CopSDP V2.0 | 合格 | 010-62667473-800813466794714 | / |
| 12 | 北京天行网安信息技术有限责任公司 | 天行双光闸导入导出系统 | Topwalk-DUS/V1.0 | 合格 | 010-8280001618601393619 | / |
| 13 | 深圳神州数码云科信息安全有限公司 | 神州数码云科安全隔离网闸系统 | YK-GAP/V6.0 | 合格 | 010-8270430215010388681 | / |
| 14 | 北京鸿泰高科科技有限公司 | HTECH6000网络安全隔离系统 | HTECH6000/V2.08 | 合格 | 010-6436962613901152011 | / |
| 15 | 北京和信网安科技有限公司 | 天御6000网络安全隔离系统 | 天御6000/V6.3 | 合格 | 010-8819208813381028098 | / |

5、道路交通信号控制机

检测依据：《道路交通信号控制机》（GB 25280-2016）

承检机构：公安部交通安全产品质量监督检测中心

| **序号** | **企业名称** | **产品名称** | **规格型号** | **结果** | **联系电话** | **主要不合格项或原因** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏航天大为科技股份有限公司 | 道路交通信号控制机 | XHJ-CW-GA-DW3000 | 合格 | 13405754044 | / |
| 2 | 上海宝康电子控制工程有限公司 | 道路交通信号控制机 | XHJ-CW-GA-BK2400 | 合格 | 13601953537 | / |
| 3 | 擎翌（上海）智能科技有限公司 | 道路交通信号控制机 | XHJ-CW-GA-QYS100 | 合格 | 13817055443 | / |
| 4 | 扬州市鑫通交通器材集团公司 | 道路交通信号控制机 | XHJ-CW-GA-XTAB00 | 合格 | 13773300548 | / |
| 5 | 南京洛普股份有限公司 | 道路交通信号控制机 | XHJ-CW-GA-L50T | 合格 | 13951988009 | / |
| 6 | 宁波华路德交通设备科技有限公司 | 道路交通信号控制机 | XHJ-CW-GA-HD20XX | 合格 | 13706742918 | / |
| 7 | 浙江浙大中控信息技术有限公司 | 道路交通信号控制机 | XHJ-CW-GA-ACS300 | 合格 | 15868863971 | / |
| 8 | 杭州鼎鹏交通科技有限公司 | 道路交通信号控制机 | XHJ-CW-GA-DPTS-V | 合格 | 13735893884 | / |
| 9 | 安徽科力信息产业有限责任公司 | 道路交通信号控制机 | XHJ-CW-GA-KELI41 | 合格 | 17756035655 | / |
| 10 | 安徽超远信息技术有限公司 | 道路交通信号控制机 | XHJ-CW-GA-CYTSC1 | 合格 | 15256985243 | / |
| 11 | 青岛海信网络科技股份有限公司 | 道路交通信号控制机 | XHJ-CW-GA-SC6101 | 合格 | 18653266762 | / |
| 12 | 北京博研智通科技有限公司 | 道路交通信号控制机 | XHJ-CW-GA-TC100 | 合格 | 18611608101 | / |
| 13 | 广东京安交通科技有限公司 | 道路交通信号控制机 | XHJ-AN-GB-JK-B | 合格 | 18928511877 | / |
| 14 | 佛山市三水同安交通设施有限公司 | 道路交通信号控制机 | XHJ-BW-GB-TAJKB | 合格 | 13928599905 | / |
| 15 | 重庆攸亮科技股份有限公司 | 道路交通信号控制机 | XHJ-CW-GA-GJK-8 | 合格 | 13996052566 | / |
| 16 | 四川华控智能交通设施工程有限公司 | 道路交通信号控制机 | XHJ-CW-GA-HK800A | 合格 | 18581844111 | / |
| 17 | 山东星志智能交通科技有限公司 | 道路交通信号控制机 | XHJ-CW-GA-XZ2100 | 不合格 | 18606438499 | 故障监控功能不达标 |